**7. pielikums**

*Atklātas sarunu procedūras nolikumam (Identifikācijas Nr. PRO-2022/273)*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMs (FORMA) – VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS (a)\***

**9. daļa**

*<Pretendenta nosaukums>* piedāvā veikt Atklātas sarunu procedūras “Pārvades gāzesvada “Izborska – Inčukalna PGK” posmu atjaunošana šķērsojuma vietās ar valsts un pašvaldības nozīmes autoceļiem un upēm”, ID nr. *PRO-2022/273*, Tehniskajā specifikācijā minētās Preces par šādām izmaksām:

| Iekārtas, materiāla nosaukums | Tips, marka | Mērv. | Daudz. | Piezīme | PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU  (EUR bez PVN) | SUMMA KOPĀ PAR PIEDĀVĀTO (PIEGĀDES) DAUDZUMU  (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas PE pārklājumu LVS EN 10288:2003, klase B3 vai PUR pārklājumu LVS EN 10290:2003 klase B, tips 2: | | | | | | |
| 1.Līkums 6° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x10,  L1= L2=1000 mm | LVS EN 14870-1 DN 700 IB 360-PSL-2;  LVS EN 1594:2014 p.8 | gab. | 13 | Vai ekvivalents |  |  |
| 2.Līkums 3° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x10,  L1= L2=1000 mm | LVS EN 14870-1 DN 700 IB 360-PSL-2;  LVS EN 1594:2014 p.8 | gab. | 26 | Vai ekvivalents |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Piedāvājuma kopējā summa (bez PVN) vārdiem EUR.**

**Preču piegādes termiņš –** 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

**Preču ražotājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Preču garantijas termiņš \_\_\_\_\_\_\_**

**AVANSS:**

Pretendentam **ir / nav** nepieciešams avanss \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_ procenti) apmērā no kopējās summas ar PVN.

Finanšu piedāvājumā ierēķinātas visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo apliecinām, ka piedāvātā cena ir noteikta šādai piegādes vietai un cenā iekļautas visas ar Preces transportēšanu un izkraušanu saistītās izmaksas: Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvades cauruļu noliktava GRS “Rīga-1”, Sauriešos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, Latvijā.

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Finanšu piedāvājuma formu aizpilda Pretendents, kurš piedalās iepirkuma priekšmeta 9. daļā.